| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | WC/ Dusche EG Wand / Boden | VM-12 Plattenkleber Wand/ Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang OG Elektrotableau | VM-14 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer OG Decke / Wand | VM-17 Faserzement Decke / Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche OG decke | VM-18 LAP Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich DG Wand | VM-22 LAP Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Estrich DG Unterdach | VM-23 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |