| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Waschküche und Garage Eingangsgeschoss | VM-13 Rohrisolation Wasserleitungen |  |  |  | FCKW: |
| VB-2 | Eingang Eingangsgeschoss | VM-14 Faserzement Formteil |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Dach und Fassade DG | VM-15 Faserzement Schindeln |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | sämtliche Holzbauteile alle Stockwerke | VM-16 behandeltes Holz Verkleidungs- und Konstruktionsholz |  |  |  | Holzschutzmittel : |
| VB-5 | Dach DG | VM-17 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Garage EG | VM-18 Heizung |  |  |  | Divers: |