| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | gesamtes Gebäude alle Stockwerke | VM-1 behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel : |
| VB-2 | Zimmer 2.OG | VM-6 LAP Elektrospeicheröfen |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Küche 1.OG | VM-10 LAP Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG | VM-15 Faserzement Deckenplatten |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich 5 DG | VM-16 Cushion Vinyl lose herumliegend |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Estrich DG | VM-17 LAP / Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Gang OG | VM-17 LAP / Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Küche EG | VM-15 Faserzement Deckenplatten |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Küche EG | VM-10 LAP Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Fallrohre ganzes Haus, oft verdeckt | VM-22 Faserzement Rohre |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | Lager EG | VM-17 LAP / Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |