| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Grsamtes Haus OG - EG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Gang / Treppenhaus OG - UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad / WC EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Bad / WC EG Boden | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Bad / WC EG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Wohnzimmer / Esszimmer / Küche EG Wand | VM-10 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-11 |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Boden | VM-12 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-13 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Garage UG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Garage / Waschküche UG Boden | VM-1 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-14 | Fassade UG- DG Wand | VM-17 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Fassade DG Wand | VM-18 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |