## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 10:25 |  |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-1_26-02-19.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-1_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Klebstoffe | Boden |  | Grsamtes Haus | OG - EG | Boden |  |  | 19.2.2026 - 10:26 |  |  |  | Grsamtes Haus -OG - EG -Boden _MaP-2_26-02-19.jpg | Grsamtes Haus -OG - EG -Boden _MaP-2_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Gang / Treppenhaus | OG - UG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 10:27 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -OG - UG -Wand _MaP-3_26-02-19.jpg | Gang - Treppenhaus -OG - UG -Wand _MaP-3_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / WC | EG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 10:28 |  |  |  | Bad - WC -EG -Wand _MaP-4_26-02-19.jpg | Bad - WC -EG -Wand _MaP-4_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Boden |  | Bad / WC | EG | Boden |  |  | 19.2.2026 - 10:41 |  |  |  | Bad - WC -EG -Boden _MaP-5_26-02-19.jpg | Bad - WC -EG -Boden _MaP-5_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Bad / WC | EG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 10:42 |  |  |  | Bad - WC -EG -Wand _MaP-6_26-02-19.jpg | Bad - WC -EG -Wand _MaP-6_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-10 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer / Esszimmer / Küche | EG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 10:51 |  |  |  | Wohnzimmer - Essz...-EG -Wand _MaP-7_26-02-19.jpg | Wohnzimmer - Essz...-EG -Wand _MaP-7_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-11 |  |  |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 19.2.2026 - 10:52 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Cheminée _MaP-8_26-02-19.jpg | Wohnzimmer -EG -Cheminée _MaP-8_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 19.2.2026 - 10:56 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-9_26-02-19.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-9_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-13 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 10:57 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-10_26-02-19.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-10_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 19.2.2026 - 10:57 |  |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-11_26-02-19.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-11_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Wand |  | Garage | UG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 11:04 |  |  |  | Garage -UG -Wand _MaP-12_26-02-19.jpg | Garage -UG -Wand _MaP-12_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-1 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Boden |  | Garage / Waschküche | UG | Boden |  |  | 19.2.2026 - 11:14 |  |  |  | Garage - Waschküche -UG -Boden _MaP-13_26-02-19.jpg | Garage - Waschküche -UG -Boden _MaP-13_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-17 | Putz | Wand |  | Fassade | UG- DG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 11:20 |  |  |  | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-14_26-02-19.jpg | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-14_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-18 | Faserzement | Wand |  | Fassade | DG | Wand |  |  | 19.2.2026 - 11:22 |  |  |  | Fassade -DG -Wand _MaP-15_26-02-19.jpg | Fassade -DG -Wand _MaP-15_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-4 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 19.2.2026 - 10:26 |  |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_26-02-19.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-9 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesamtes Haus | UG - DG | Fallrohr |  |  | 19.2.2026 - 10:47 |  |  |  | Gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-2_26-02-19.jpg | Gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-2_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-16 | Flachdichtung | Heizung |  | Heizraum | UG | Heizung |  |  | 19.2.2026 - 11:09 |  |  |  | Heizraum -UG -Heizung _VB-3_26-02-19.jpg | Heizraum -UG -Heizung _VB-3_detail_26-02-19.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt