| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Deckenpanelen |  | MaP-6 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | ehemaliger Belagskleber Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber 2.Lage Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | LAP Elektrokasten | LAP von Türen trennen und für Wiedereinbau reinigen. | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |