| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Allgemein Grand Hotel EG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | 1002 EG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | 1004 EG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | 1001 EG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | 1119 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | 1122 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | 1121 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | 1120 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | 1117 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | 1118 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | 1115 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | 1116 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-1 | 1114 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-1 | 1113 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-1 | 1112 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-1 | 1111 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-1 | 1109 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-1 | 1110 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-1 | 1105 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-1 | 1105 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | 1106 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-1 | 1104 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-1 | 1103 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-1 | 1102 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-1 | 1101 OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-1 | 3301 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-145 |  |
| VM-1 | 3303 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-146 |  |
| VM-1 | 3305 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-147 |  |
| VM-1 | 3307 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-148 |  |
| VM-1 | 3309 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-149 |  |
| VM-1 | 3308 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-150 |  |
| VM-1 | 3306 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-151 |  |
| VM-1 | 3304 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-152 |  |
| VM-1 | 3302 2.OG | ursprüngliche Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-153 |  |
| VM-2 | 1002 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | 1002 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | 1004 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | 1001 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | 1124 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | 1124 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | 1119 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | 1122 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | 1121 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | 1120 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | 1117 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | 1118 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | 1115 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-3 | 1116 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | 1114 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | 1113 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-3 | 1112 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-3 | 1111 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-3 | 1109 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-3 | 1109 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-3 | 1110 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-3 | 1107 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-3 | 1105 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-3 | 1106 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-3 | 1104 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-3 | 1103 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-3 | 1102 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-3 | 1101 OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-3 | 1202 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-3 | 1204 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-3 | 1206 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-3 | 1208 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-3 | 1210 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-3 | 1212 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-3 | 1214 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-3 | 1216 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-3 | 1218 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-3 | 1220 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-3 | 1222 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-3 | 1224 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-3 | 1221 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-3 | 1217 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-3 | 1215 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-3 | 1213 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-3 | 1211 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-3 | 1209 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-3 | 1207 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-3 | 1205 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-3 | 1203 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-3 | 1201 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-3 | 1302 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-3 | 1304 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-3 | 1306 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-3 | 1308 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-3 | 1310 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-81 |  |
| VM-3 | 1312 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-3 | 1314 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-3 | 1316 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-84 |  |
| VM-3 | 1318 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-3 | 1320 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-86 |  |
| VM-3 | 1322 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-87 |  |
| VM-3 | 1324 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-3 | 1321 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-3 | 1319 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-3 | 1317 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-3 | 1315 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-3 | 1313 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-3 | 1311 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-94 |  |
| VM-3 | 1309 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-95 |  |
| VM-3 | 1307 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-96 |  |
| VM-3 | 1305 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-97 |  |
| VM-3 | 1303 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-98 |  |
| VM-3 | 1301 3.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-99 |  |
| VM-3 | 3003 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-102 |  |
| VM-3 | 3003 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-103 |  |
| VM-3 | Geräte EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-104 |  |
| VM-3 | 3006 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-105 |  |
| VM-3 | 3004 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-106 |  |
| VM-3 | 3002 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-107 |  |
| VM-3 | 3002 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-108 |  |
| VM-3 | 3001 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-109 |  |
| VM-3 | 3001 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-110 |  |
| VM-3 | 3101 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-111 |  |
| VM-3 | 3103 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-112 |  |
| VM-3 | 3105 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-113 |  |
| VM-3 | 3105 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-114 |  |
| VM-3 | 3107 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-115 |  |
| VM-3 | 3107 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-116 |  |
| VM-3 | 3109 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-117 |  |
| VM-3 | 3108 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-118 |  |
| VM-3 | 3106 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-119 |  |
| VM-3 | 3104 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-120 |  |
| VM-3 | 3102 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-121 |  |
| VM-3 | 3102 EG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-122 |  |
| VM-3 | 3201 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-123 |  |
| VM-3 | 3203 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-124 |  |
| VM-3 | 3205 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-125 |  |
| VM-3 | 3205 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-126 |  |
| VM-3 | 3207 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-127 |  |
| VM-3 | 3207 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-128 |  |
| VM-3 | 3209 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-129 |  |
| VM-3 | 3208 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-130 |  |
| VM-3 | 3206 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-131 |  |
| VM-3 | 3204 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-132 |  |
| VM-3 | 3202 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-133 |  |
| VM-3 | 3301 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-134 |  |
| VM-3 | 3303 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-135 |  |
| VM-3 | 3303 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-136 |  |
| VM-3 | 3305 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-137 |  |
| VM-3 | 3305 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-138 |  |
| VM-3 | 3307 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-139 |  |
| VM-3 | 3309 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-140 |  |
| VM-3 | 3308 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-141 |  |
| VM-3 | 3306 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-142 |  |
| VM-3 | 3304 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-143 |  |
| VM-3 | 3302 2.OG | Nasszelle | Bodenaufbau |  |  |  | Asbest | MaP-144 |  |
| VM-4 | 1124 OG | Lüftungskasten | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Allgemein Grand Hotel UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-100 |  |
| VM-7 | Allgemein Grand Hotel UG Aufgang | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-101 |  |