## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Klebstoffe | Boden |  | Wohnzimner | 1. OG | Boden |  |  | 23.2.2026 - 09:16 |  |  |  | Wohnzimner -1. OG -Boden _MaP-1_26-02-23.jpg | Wohnzimner -1. OG -Boden _MaP-1_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Wohnzimner | 1. OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:17 |  |  |  | Wohnzimner -1. OG -Wand _MaP-2_26-02-23.jpg | Wohnzimner -1. OG -Wand _MaP-2_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Decke |  | Wohnzimner | 1. OG | Decke |  |  | 23.2.2026 - 09:17 |  |  |  | Wohnzimner -1. OG -Decke _MaP-3_26-02-23.jpg | Wohnzimner -1. OG -Decke _MaP-3_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Wohnzimner | 1. OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:18 |  |  |  | Wohnzimner -1. OG -Wand _MaP-4_26-02-23.jpg | Wohnzimner -1. OG -Wand _MaP-4_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-7 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Gang | 1. OG | Boden |  |  | 23.2.2026 - 09:24 |  |  |  | Gang -1. OG -Boden _MaP-5_26-02-23.jpg | Gang -1. OG -Boden _MaP-5_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-8 | Plattenkleber | Wand |  | Gang | 1. OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:26 |  |  |  | Gang -1. OG -Wand _MaP-6_26-02-23.jpg | Gang -1. OG -Wand _MaP-6_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Kamin |  | gesamte Wohnung | DG- EG | Kamin |  |  | 23.2.2026 - 09:27 |  |  |  | gesamte Wohnung -DG- EG -Kamin _MaP-7_26-02-23.jpg | gesamte Wohnung -DG- EG -Kamin _MaP-7_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-10 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Reduit / Bad | OG | Boden ohne Kleber |  |  | 23.2.2026 - 09:35 |  |  |  | Reduit - Bad -OG -Boden o..._MaP-8_26-02-23.jpg | Reduit - Bad -OG -Boden o..._MaP-8_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Sockel |  | Reduit / WC | OG | Sockel |  |  | 23.2.2026 - 09:36 |  |  |  | Reduit - WC -OG -Sockel _MaP-9_26-02-23.jpg | Reduit - WC -OG -Sockel _MaP-9_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Wand |  | Reduit / Bad | OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:37 |  |  |  | Reduit - Bad -OG -Wand _MaP-10_26-02-23.jpg | Reduit - Bad -OG -Wand _MaP-10_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Wand |  | Reduit / Bad / WC | OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:37 |  |  |  | Reduit - Bad - WC -OG -Wand _MaP-11_26-02-23.jpg | Reduit - Bad - WC -OG -Wand _MaP-11_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-14 | Klebstoffe | Boden |  | Treppenhaus / Gang | OG | Boden |  |  | 23.2.2026 - 09:41 |  |  |  | Treppenhaus - Gang -OG -Boden _MaP-12_26-02-23.jpg | Treppenhaus - Gang -OG -Boden _MaP-12_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-15 | Plattenkleber | Sockel |  | Küche | OG | Sockel |  |  | 23.2.2026 - 09:47 |  |  |  | Küche -OG -Sockel _MaP-13_26-02-23.jpg | Küche -OG -Sockel _MaP-13_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-16 | Plattenkleber | Küchenabdeckung |  | Küche | OG | Boden |  |  | 23.2.2026 - 09:48 |  |  |  | Küche -OG -Boden _MaP-14_26-02-23.jpg | Küche -OG -Boden _MaP-14_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-17 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:48 |  |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-15_26-02-23.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-15_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:49 |  |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-16_26-02-23.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-16_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-19 | Putz | Decke |  | Küche | OG | Decke |  |  | 23.2.2026 - 09:49 |  |  |  | Küche -OG -Decke _MaP-17_26-02-23.jpg | Küche -OG -Decke _MaP-17_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-20 | Putz | Wand |  | Wohnzimner | OG | Wand |  |  | 23.2.2026 - 09:51 |  |  |  | Wohnzimner -OG -Wand _MaP-18_26-02-23.jpg | Wohnzimner -OG -Wand _MaP-18_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Wand |  | Wohnzimner | OG | Decke |  |  | 23.2.2026 - 09:52 |  |  |  | Wohnzimner -OG -Decke _MaP-19_26-02-23.jpg | Wohnzimner -OG -Decke _MaP-19_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-22 | Spachtelmasse | Boden |  | Wohnzimner | OG | Boden |  |  | 23.2.2026 - 09:57 |  |  |  | Wohnzimner -OG -Boden _MaP-20_26-02-23.jpg | Wohnzimner -OG -Boden _MaP-20_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-5 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | 1. OG | Elektrotableau |  |  | 23.2.2026 - 09:19 |  |  |  | Gang -1. OG -Elektro..._VB-1_26-02-23.jpg | Gang -1. OG -Elektro..._VB-1_detail_26-02-23.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-2 | Visueller Befund | VM-6 | Faserzement | Lüftungsrohr |  | Gang | 1. OG | Lüftungsrohr |  |  | 23.2.2026 - 09:20 |  |  |  | Gang -1. OG -Lüftung..._VB-2_26-02-23.jpg | Gang -1. OG -Lüftung..._VB-2_detail_26-02-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt