| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Waschküche/ Trockeraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus UG Rohrbandage | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Heizraum UG Rohreinführung | Rohreinführung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus UG-EG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Treppenhaus EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-16 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer EG Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | Schlafzimner EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | gesamtes Haus EG-OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Küche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-24 | WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-25 | WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | WC Bad OG / DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-27 | Bad DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Bad DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-29 | Bad DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-31 | gesamtes Haus UG-DG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-32 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-33 | Fassade OG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |