| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche EG -OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang EG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | gesamtes Haus EG - DG Boden | Boden | Schüttung |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | WC/ Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | WC/ Dusche EG Wand / Boden | Wand/ Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-13 | Keller UG Decke / Wand | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-15 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer OG Decke / Wand | Decke / Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-18 | Küche OG Decke | Decke | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-19 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | gesamtes Haus EG - DG Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Estrich DG Wand | Brandschutz | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-23 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-24 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-25 | Fassade Sockel UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |