| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | 1122 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | 1124 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | 1121 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | 1118 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | 1118 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | 1117 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | 1116 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | 1109 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | 1109 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | 1101 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | 1102 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | 1201 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | 1202 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | 1209 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | 1211 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | 1212 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | 1216 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | 1218 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-1 | 1218 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-1 | 1220 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-1 | 1221 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-1 | 1224 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-2 | 1120 EG | Wand 2.Lage | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | 1120 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | 1101 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | 1102 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | 1201 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | 1202 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | 1203 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | 1204 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |