| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC OG Boden / Wand | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer / klein OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer / gross OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer / gross OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Waschküche / Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |