| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | links DG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | rechts DG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | links 2.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | rechts 2.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | rechts 1.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | links 1.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | links EG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | rechts EG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | 56, links DG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | 56, rechts DG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | 56, links 2.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | 56, rechts 2.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | 56, links 2.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | 56, rechts 2.OG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | 56, links EG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | 56, rechts EG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |