| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad 2.OG | VM-2 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad 2.OG | VM-25 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad 2.OG | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Zimmer 2.OG | VM-5 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Zimmer 2.OG | VM-7 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Treppenhaus 2.OG | VM-8 einschichtiger Bodenbelag Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche 1.OG | VM-9 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche 1.OG | VM-11 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Treppe und Gang 1.OG | VM-12 einschichtiger Bodenbelag Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche 1.OG | VM-13 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche 1.OG | VM-14 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Eingang EG | VM-12 einschichtiger Bodenbelag Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | WC UG | VM-14 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | WC UG | VM-13 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Gang und Treppe OG | VM-18 Floorflex geleimt Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Schlafzimmer OG | VM-5 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Gang OG | VM-7 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Gang OG | VM-19 Anschlagkitt Fensterrahmem |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Gang OG | VM-20 Fensterkitt Alte Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Küche EG | VM-21 Floorflex geleimt Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Esszimmer EG | VM-5 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Esszimmer EG | VM-7 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Bad EG | VM-26 Floorflex geleimt Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Bad EG | VM-13 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Bad EG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Bad EG | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Eingang EG | VM-5 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Wohnzimmer EG | VM-5 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Fassade EG-DG | VM-7 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Garage EG | VM-23 Rohrummantelung Wasserleitungen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | aussen WC EG | VM-14 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | aussen WC EG | VM-13 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | aussen WC EG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | Lager EG | VM-24 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-35 | Lager EG | VM-11 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |