| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | gesamtes Gebäude alle Stockwerke | Konstruktions- und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-2 | Bad 2.OG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | aussen WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-4 | Bad 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-5 | Zimmer 2.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Esszimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | Eingang EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-6 | Zimmer 2.OG | Elektrospeicheröfen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Zimmer 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-7 | Esszimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-8 | Treppenhaus 2.OG | Boden | einschichtiger Bodenbelag |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Küche 1.OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Küche EG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-11 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Lager EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-12 | Treppe und Gang 1.OG | Boden | einschichtiger Bodenbelag |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Eingang EG | Boden | einschichtiger Bodenbelag |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Küche 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | WC UG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-13 | Bad EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-13 | aussen WC EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-14 | Küche 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | WC UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | aussen WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-15 | Keller UG | Deckenplatten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-15 | Küche EG | Deckenplatten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-16 | Estrich 5 DG | lose herumliegend | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-17 | Estrich DG | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-17 | Gang OG | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | Lager EG | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-18 | Gang und Treppe OG | Boden | Floorflex geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Gang OG | Fensterrahmem | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Gang OG | Alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Küche EG | Boden | Floorflex geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Fallrohre ganzes Haus, oft verdeckt | Rohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-23 | Garage EG | Wasserleitungen | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-24 | Lager EG | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-34 |  |
| VM-25 | Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-26 | Bad EG | Boden | Floorflex geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |