| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang und Treppenhaus OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Bad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Bad Eingangsgeschoss | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gang OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Zimmer OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Gang EG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-5 | Gang und Treppenhaus OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Gang und Treppenhaus OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-6 | Zimmer Eingangsgeschoss | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-7 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | Eingang Eingangsgeschoss | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | Bad Eingangsgeschoss | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-8 | Bad EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-9 | Zimmer Eingangsgeschoss | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-10 | Radiatirennischen ganzes Haus | zu Aussenwand | Korkdämmung |  |  |  | Asbest PAK | MaP-20 |  |
| VM-11 | Treppenhaus EG und OG | Fensterbank | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-12 | Waschküche Eingangsgeschoss | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-27 |  |
| VM-13 | Waschküche und Garage Eingangsgeschoss | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | FCKW | VB-1 |  |
| VM-14 | Eingang Eingangsgeschoss | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-15 | Dach und Fassade DG | Schindeln | Faserzement |  |  | bereits duech Bauherr analysiert | Asbest | VB-3 |  |
| VM-16 | sämtliche Holzbauteile alle Stockwerke | Verkleidungs- und Konstruktionsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-4 |  |
| VM-17 | Dach DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-18 | Garage EG |  | Heizung |  |  |  | Divers | VB-6 |  |