| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-2 MaP-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: 65 m² | Asbest: Widerlegt |