| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Keller / Garage UG Gegentore / Kellertüren | VM-4 Faserzement Türen |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Treppenhaus EG Elektrotableau | VM-5 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | VM-23 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Estrich DG Unterdach | VM-24 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |