| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Garage / Waschküche UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-13 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Gesamtes Haus EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Gang / Treppenhaus EG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Bad / WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Bad / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer / Esszimmer / Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Cheminée |  |  |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-17 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Fassade DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |