| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimner 1. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimner 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimner 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimner 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang 1. OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Gang 1. OG Lüftungsrohr | Lüftungsrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Gang 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | Kleber gelblich | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Gang 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | gesamte Wohnung DG- EG Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Reduit / Bad OG Boden ohne Kleber | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Reduit / WC OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Reduit / Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Reduit / Bad / WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Treppenhaus / Gang OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Küche OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Küche OG Boden | Küchenabdeckung | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Wohnzimner OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Wohnzimner OG Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Wohnzimner OG Boden | Boden | Spachtelmasse |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |