| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  | grün / beige |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Estrich DG Wand | Wand | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Terrasse OG Boden | Blumengefässe | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Plattenbelag untere Novilon | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Gang / Treppenhaus EG / OG Wand | Sockelplatten | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Gang / Treppenhaus EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Gang / Treppenhaus EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Terrasse OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Fassade EG / OG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Unter dem oberen Plattenbelag hat es weitere Platten | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Unter Novilon Belag hat es einen Plattenbelag | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Unter den oberen Platten hat es einen weiteren Plattenbelag | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-27 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-28 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-29 | Wintergarten EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-30 | Wintergarten EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-31 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-32 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-33 | Keller / Werkstatt UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-34 | Keller / Werkstatt UG Türblätter | Türen | Faserzement |  |  | Alle Türen im UG | Asbest | VB-3 |  |