| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fassade EG | Blech | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-2 | Fenster EG |  | Fenstereifassung und Rahmen |  |  |  | Divers | VB-2 |  |
| VM-3 | Dach DG | Welleternit | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Fassade EG | Fassade | Dämmstoffe |  |  |  | Divers | VB-1 |  |