| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Blech |  | MaP-1 | Quantität: 450 m² | PCB: Widerlegt |
| VM-2 | Fenstereifassung und Rahmen |  | VB-2 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-3 | Faserzement Welleternit |  | VB-3 | Quantität: 1.000 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 800.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Dämmstoffe Fassade |  | VB-1 | Quantität: | Divers: Widerlegt |