| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Fassade / Dach OG - DG Wand / Dach | Wand / Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | gesamter Keller UG Rohrbandagen | Rohrbandagen | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | gesamter Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang / Küche UG / EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |