## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Gang / Treppenhaus | UG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:21 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -UG -Wand _MaP-1_26-02-25.jpg | Gang - Treppenhaus -UG -Wand _MaP-1_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Abstellraum | UG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:22 |  |  |  | Abstellraum -UG -Wand _MaP-2_26-02-25.jpg | Abstellraum -UG -Wand _MaP-2_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Garage | UG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:22 |  |  |  | Garage -UG -Wand _MaP-3_26-02-25.jpg | Garage -UG -Wand _MaP-3_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:37 |  |  |  | Küche-EG -Wand _MaP-4_26-02-25.jpg | Küche-EG -Wand _MaP-4_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG / OG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:38 |  |  |  | Küche-EG - OG -Wand _MaP-5_26-02-25.jpg | Küche-EG - OG -Wand _MaP-5_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Küche | EG / OG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:38 |  |  |  | Küche-EG - OG -Wand _MaP-6_26-02-25.jpg | Küche-EG - OG -Wand _MaP-6_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 25.2.2026 - 13:41 |  |  |  | Küche-EG -Decke _MaP-7_26-02-25.jpg | Küche-EG -Decke _MaP-7_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-10 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 25.2.2026 - 13:42 |  |  |  | Küche-EG -Boden _MaP-8_26-02-25.jpg | Küche-EG -Boden _MaP-8_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Sockel |  | Küche | EG / OG | Sockel |  |  | 25.2.2026 - 13:43 |  |  |  | Küche-EG - OG -Sockel _MaP-9_26-02-25.jpg | Küche-EG - OG -Sockel _MaP-9_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Sockel |  | Bad / WC | EG / OG | Sockel |  |  | 25.2.2026 - 13:46 |  |  |  | Bad - WC -EG - OG -Sockel _MaP-10_26-02-25.jpg | Bad - WC -EG - OG -Sockel _MaP-10_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-13 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / WC | EG / OG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:48 |  |  |  | Bad - WC -EG - OG -Wand _MaP-11_26-02-25.jpg | Bad - WC -EG - OG -Wand _MaP-11_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Wand |  | Bad / WC | EG / OG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:48 |  |  |  | Bad - WC -EG - OG -Wand _MaP-12_26-02-25.jpg | Bad - WC -EG - OG -Wand _MaP-12_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Decke |  | Bad / WC | EG / OG | Decke |  |  | 25.2.2026 - 13:48 |  |  |  | Bad - WC -EG - OG -Decke _MaP-13_26-02-25.jpg | Bad - WC -EG - OG -Decke _MaP-13_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-16 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Bad / WC | EG / OG | Boden |  |  | 25.2.2026 - 13:50 |  |  |  | Bad - WC -EG - OG -Boden _MaP-14_26-02-25.jpg | Bad - WC -EG - OG -Boden _MaP-14_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-17 | Klebstoffe | Boden |  | Wohnzimner / Gang | EG/ OG | Boden |  |  | 25.2.2026 - 13:53 |  |  |  | Wohnzimner - Gang -EG- OG -Boden _MaP-15_26-02-25.jpg | Wohnzimner - Gang -EG- OG -Boden _MaP-15_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Wand |  | Gang | EG / OG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 13:55 |  |  |  | Gang -EG - OG -Wand _MaP-16_26-02-25.jpg | Gang -EG - OG -Wand _MaP-16_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-19 | Putz | Decke |  | Gang | EG / OG | Decke |  |  | 25.2.2026 - 13:55 |  |  |  | Gang -EG - OG -Decke _MaP-17_26-02-25.jpg | Gang -EG - OG -Decke _MaP-17_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-20 | Plattenkleber | Boden |  | Gang / Treppenhaus | EG | Boden |  |  | 25.2.2026 - 13:59 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG -Boden _MaP-18_26-02-25.jpg | Gang - Treppenhaus -EG -Boden _MaP-18_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Wand |  | Gang / Treppenhaus | EG - DG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 14:00 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG - DG -Wand _MaP-19_26-02-25.jpg | Gang - Treppenhaus -EG - DG -Wand _MaP-19_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-22 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Küche/ Bad / WC | OG | Boden |  |  | 25.2.2026 - 14:02 |  |  |  | Küche- Bad - WC -OG -Boden _MaP-20_26-02-25.jpg | Küche- Bad - WC -OG -Boden _MaP-20_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-25 | Putz | Wand |  | Fassade | EG- DG | Wand |  |  | 25.2.2026 - 14:09 |  |  |  | Fassade -EG- DG -Wand _MaP-21_26-02-25.jpg | Fassade -EG- DG -Wand _MaP-21_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-4 | Faserzement | Türen |  | Keller / Garage | UG | Gegentore / Kellertüren |  |  | 25.2.2026 - 13:24 |  |  |  | Keller - Garage -UG -Gegento..._VB-1_26-02-25.jpg | Keller - Garage -UG -Gegento..._VB-1_detail_26-02-25.jpg | 8 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 6.4 | m²
VB-2 | Visueller Befund | VM-5 | LAP | Elektrotableau |  | Treppenhaus | EG | Elektrotableau |  |  | 25.2.2026 - 13:26 |  |  |  | Treppenhaus -EG -Elektro..._VB-2_26-02-25.jpg | Treppenhaus -EG -Elektro..._VB-2_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-3 | Visueller Befund | VM-23 | Faserzement | Fallrohr |  | gesamtes Haus | UG - DG | Fallrohr |  |  | 25.2.2026 - 14:07 |  |  |  | gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-3_26-02-25.jpg | gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-3_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-4 | Visueller Befund | VM-24 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 25.2.2026 - 14:08 |  |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-4_26-02-25.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-4_detail_26-02-25.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt