| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Deckenpanelen inkl. Kleber |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MiP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |