| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gang UG Elektrotableau | VM-1 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Bad EG Wand / Boden | VM-6 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-18 LAP Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Einlieger Wohnung Wohnzimmer EG Decke | VM-24 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich DG Unterdach | VM-30 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | gesamtes Haus EG - OG Fallrohr | VM-31 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |