| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 2 OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche 2 OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Eingang Lavabo 2 0G | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Badezimmer und WC 2 0G | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer, Eingang und Zimmer 2 OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche 2 OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Badezimmer und WC 2 0G | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer 2 0G | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer 2 0G | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Balkon 2 0G | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Alle Fenster 2 0G | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Schlafzimmern 2 0G | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer, Gang, Spense 2 0G | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |