| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | alle 7 Zimmer / Gang 1. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | alle Zimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Gang 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Bad 1. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Küche 1. OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-9 | Gang / Treppenhaus DG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | gesamtes Haus DG- UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-11 | Küche 1. OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-12 | Zimmer 1 OG Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-13 | Zimmer 1 OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-14 | Zimmer 1 OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-15 | alle Zimmer / Gang OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-16 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-17 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-18 | Zimmer 4 OG Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-19 | Zimmer 4 OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-20 | Zimmer 4 OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-21 | WC Damen / Herren OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-22 | WC Damen / Herren OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-23 | Gang / Treppenhaus OG - EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-24 | WC Damen / Herren OG Wand / Boden | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-25 | WC Damen / Herren UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-26 | WC Damen / Herren UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-27 | WC Damen / Herren UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-28 | Heizraum UG Türblatt | Türblatt beidseitig | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-29 | gesamter Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-30 | gesamter Keller UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-31 | Keller UH Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-32 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-33 | Terrasse OG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-34 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-35 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-36 | Garage / Bar EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-37 | Aussentreppe EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-38 | Restsurant EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-39 | Küche / Restaurant EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-40 | Küche / Restaurant EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-41 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-42 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-43 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |