| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-5 | Quantität: 14 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | LAP Herd |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |