| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer / Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |