| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Büro Teil Eingang 7 1.OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Büro Teil Eingang 7 1.OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Büro Teil Eingang 7 1.OG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Büro Teil Eingang 9 Treppenhaus 1. OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Büro Teil Eingang 9 Lager 1. OG Boden | VM-5 Cushio Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Büro Teil Eingang 9 WC 1. OG Boden | VM-6 Cushio Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Büro Teil Eingang 9 WC 1. OG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Büro Teil Eingang 9 WC 1. OG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Büro Teil Eingang 9 Büro/ Empfang 1.OG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Büro Teil Eingang 9 Büro/ Gang 2. OG Wand | VM-10 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Büro Teil Eingang 9 Treppenhaus / Lager 2. OG Decke | VM-11 Leichtbauelemente Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Boden | VM-12 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Boden | VM-14 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-16 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Boden | VM-15 Unterlagsboden Boden |  |  |  | PAK: |
| MaP-17 | Büro Teil Eingang 9 Büro alle Räume 2.OG Boden | VM-16 Unterlagsboden Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Wand | VM-17 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |