| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | WC UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gesamtes Haus UG- OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gesamtes Haus UG- OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Esszimmer / Reduit UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer / Esszimmer / Reduit UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Waschküche EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Küche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Gang / Treppenhaus UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Gang / Treppenhaus UG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | alle Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Waschküche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Waschküchr EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Garage OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Garage OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | WC OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-28 | Fassade UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-29 | Wohnzimmer UG Cheminée Türe | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |