| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ alle Schlafzimmer UG - OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | gesamtes Haus EG - OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus EG - OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Bad EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Küche / Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-19 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-21 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Einlieger Wohnung Wohnzimmer EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-25 | Einliger Wohnung Bad EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | Einlieger Wohnung Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-27 | Einlieger Wohnung Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Gesamte Einlieger Wohnung EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-29 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-31 | gesamtes Haus EG - OG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-32 | Dach / Wand DG Dach / Wand | Wand / Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |