| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | 1122 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | 1124 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | 1121 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | 1118 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | 1118 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | 1117 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | 1116 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | 1109 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | 1109 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | 1101 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | 1102 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | 1201 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | 1202 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | 1209 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | 1211 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | 1212 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | 1216 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | 1218 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-1 | 1218 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-1 | 1220 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-1 | 1221 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-1 | 1224 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-1 | 1301 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-1 |  | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-1 | 1309 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-1 | 1309 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-1 | 1312 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-1 | 1315 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-1 | 1316 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-1 | 1317 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-1 | 1320 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-1 | 1319 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-1 | 1321 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-1 | 1324 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | 1322 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-1 | 3002 EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-1 | 3102 1. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-1 | 3103 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-1 | 3105 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-1 | 3105 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-1 | 3108 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-1 | 3201 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-1 | 3202 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-1 | 3203 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-1 | 3206 2. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-1 | 3207 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-1 | 3302 3. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-1 | 3307 3. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-2 | 1120 EG | Wand 2.Lage | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | 1120 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | 1101 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | 1102 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | 1201 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | 1202 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | 1203 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | 3001 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-3 |  | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-3 | 3006 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-3 | 3105 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-3 | 3107 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-3 | 3205 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-3 | 3309 3. OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-4 | 1204 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | 1112 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-6 | 3305 3. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-7 | 3001 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-7 | 3003 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-7 | 3002 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-7 | 3101 1. OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-7 | 3102 1. OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-7 | 3104 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-7 | 3106 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-7 | 3202 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-7 | 3204 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-7 | 3205 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-7 | 3206 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-7 | 3308 3. OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-8 | 3001 EG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-8 | 3002 EG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-8 | 3003 EG | Wand | Staubstempel |  |  |  | Asbest | MaP-81 |  |