| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang und Bad 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad 3.OG | Wand | Verputz und Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche 3.OG | Wand | Verputz und Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 4.OG | Wand | Verputz und Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Küche 3.OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Küche 4.OG | Waschtrog | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Balkon 4.OG | Wand | Aussenputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |