| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-3 | Quantität: 12 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Verputz und Tapete Wand |  | MaP-4 MaP-5 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | LAP Herd |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-6 | Antidröhnbeschichtung Waschtrog |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Aussenputz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |