| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Wand | VM-2 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Bad 1. OG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche 1. OG Elektrotableau | VM-8 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | gesamtes Haus DG- UG Fallrohr | VM-10 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | WC Damen / Herren OG Wand / Boden | VM-24 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Heizraum UG Türblatt | VM-28 Faserzement Türblatt beidseitig |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Keller UH Elektrotableau | VM-31 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Terrasse OG Dach | VM-33 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |