| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Büro Teil Eingang 7 1.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Büro Teil Eingang 7 1.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Büro Teil Eingang 7 1.OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Büro Teil Eingang 9 Treppenhaus 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Büro Teil Eingang 9 Lager 1. OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Büro Teil Eingang 9 WC 1. OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Büro Teil Eingang 9 WC 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Büro Teil Eingang 9 WC 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | Büro Teil Eingang 9 Büro/ Empfang 1.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Büro Teil Eingang 9 Büro/ Gang 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Büro Teil Eingang 9 Treppenhaus / Lager 2. OG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-12 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-13 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-14 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-15 |  |
| VM-15 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Boden | Boden | Unterlagsboden |  |  |  | PAK | MaP-16 |  |
| VM-16 | Büro Teil Eingang 9 Büro alle Räume 2.OG Boden | Boden | Unterlagsboden |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-17 | Büro Teil Eingang 9 Lager 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |