| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche 2.OG | Boden | Belagskleber zementös |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |