| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG | VM-11 sämtliche Holzbauteile Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel : |
| VB-2 | Garage EG | VM-8 Lap/ Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | alte Speicheröfen OG/ EG | VM-9 LAP Brandschutz |  |  |  | Asbest: |