| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad und WC 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Bad und WC 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Zimmer 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Küche 3.OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Zimmer unf Wohnbereich 3.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Fenster 3.OG |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Küche 3.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |