| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG Decke | VM-1 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad / Dusche OG Boden | VM-2 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad / Dusche OG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad / Dusche OG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Alle Schlafzimmer / Gang / Treppenhaus / Wohnzimmer OG /EG Boden | VM-5 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Schlafzimmer OG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Schlafzimmer OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Balkon OG Boden | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang / Treppenhaus OG / EG / UG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Gang / Treppenhaus OG / EG / UG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | WC EG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | WC EG Boden | VM-12 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | WC EG Decke | VM-13 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gang / Küche EG Boden | VM-14 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Küche EG Wand | VM-15 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Küche EG Decke | VM-16 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche EG Wand | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Wohnzimmer EG Decke | VM-18 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Wohnzimmer EG Wand |  |  |  |  |  |
| MaP-20 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-19 Plattenkleber Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Treppenhaus / Waschküche / Werkstatt / Heizraum UG Boden | VM-21 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Waschküche UG Wand | VM-22 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Waschküche UG Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizraum UG Boiler | VM-25 Flachdichtung Bolier |  |  |  | Asbest: |