| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | gesamtes Haus OG - UG Fallrohr | VM-3 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Dach DG Unterdach | VM-4 |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Dusche OG Wand / Boden | VM-6 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-18 LAP Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Heizraum UG Elektrotableau | VM-25 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |