| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | WC EG Wand |  |  |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Alle Schlafzimmer / Gang / Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Treppenhaus / Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Waschecke UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Reduit UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | WC/ Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | WC/ Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | WC/ Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Heizraum UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-28 | Werkstatt Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-29 | Lufzschutzkeller UG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-30 | Reduit UG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |