| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Werkstatt Wand / Decke | VM-28 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Lufzschutzkeller UG Wand / Decke | VM-29 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Reduit UG Wand / Decke | VM-30 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |