| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad / Gang OG / EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Alle Schlafzimmer OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang OG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang OG- UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer / Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | WC EG Wand | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-14 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Küche / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Keller UG Türblätter | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-19 | Fassade EG- OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Sockel UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | gesamtes Haus UG- OG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |