| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC / Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche OG gesamter Raum | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | gesamte Zahnarztpraxis EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Estrich DG Gesamter Raum | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Reduit OG gesamter Raum | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | gesamte Zahnarztpraxis EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | gesamte Zahnarztpraxis EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Zahnarztpraxis Küche / WC Wand / Decke | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | gesamter Keller UG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-12 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-13 |  | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-14 | gesamter Kellerabteile UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-15 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-16 | Dachwohnung DG gesamter Raum | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-17 |  | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-18 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |