| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | alle Schlafzimmer / WC / Treppenhaus OG Boden | VM-2 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Gang OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Schlafzimmer OG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Küche OG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche OG Wand | VM-9 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche OG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche OG Boden | VM-11 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Gang EG Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | alle Räume EG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG Wand | VM-18 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche EG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche EG Boden | VM-20 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | gesamtes Haus EG - DG Boden | VM-21 Schüttung Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Waschküche UG Wand / Decke | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassade EG - DG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |