| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | alle Schlafzimmer / WC / Treppenhaus OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Estrich DG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-8 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Bad / WC EG Wand / Boden / Decke | Boden / Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-14 | alle Räume EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-17 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-18 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-19 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-20 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-21 | gesamtes Haus EG - DG Boden | Boden | Schüttung |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-22 | gesamtes Haus EG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-23 | Waschküche UG Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-24 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |